«Утверждаю»

Приказ Федеральной службы по тарифам

От 30.10.2013г. № 194 – э/1

План

| Технологический расход электрической энергии (потерь) в электрических сетях на 2014г. |
| --- |
| Организация | Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание | Потери в эл. сетях мл. Вт | 0,0050 | 0,0045 | 0,0039 | 0,0034 | 0,0033 | 0,030 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0031 | 0,0040 | 0,0042 | 0,0039 | 0,0447 |
| ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание | Потери мощности в сети. МВт | 0,0085 | 0,0085 | 0,0066 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0066 | 0,0076 | 0,0066 | 0,0064 |
| ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание | Заявленная мощность потреб | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 |
| ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание | Присоедини. мощность потреб | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

Факт

| Технологический расход электрической энергии (потерь) в электрических сетях на 2013г. |
| --- |
| Организация | Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание | Потери в эл. сетях мл. Вт | 0,003068 | 0,002779 | 0,002378 | 0,002034 | 0,001270 | 0,001208 | 0,001132 | 0,001155 | 0,001496 | 0,002283 | 0,002799 | 0,003018 | 0,02462 |
| ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание | Потери мощности в сети. МВт | 0,0085 | 0,0085 | 0,0066 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0066 | 0,0076 | 0,0066 | 0,0064 |
| ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание | Заявленная мощность потреб | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 | 0,1609 |
| ЗАО «Пензаоблавтотехобслуживание | Присоедини. мощность потреб | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |