## Лист1
ЗАО "Пензаоблавтотехобслуживание"
Расчет условных единиц для распределения общей необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей по уровням напряжения на 2014 год
1.Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор.
| Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 /100
ВЛЭП | 1150 | - | металл | 800
| 750 | 1 | металл | 600
| 400-500 | 1 | металл | 400
|  |  | ж/бетон | 300
| 330 | 1 | металл | 230
|  |  | ж/бетон | 170
|  | 2 | металл | 290
|  |  | ж/бетон | 210
| 220 | 1 | дерево | 260
|  |  | металл | 210
|  |  | ж/бетон | 140
|  | 2 | металл | 270
|  |  | ж/бетон | 180
| 110-150 | 1 | дерево | 180
|  |  | металл | 160 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 130
|  | 2 | металл | 190
|  |  | ж/бетон | 160
КЛЭП | 220 | - | - | 3000
| 110 | - | - | 2300
ВН, всего | [5 empty] | 0
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170
|  |  | металл | 140
|  |  | ж/бетон | 120
|  | 2 | металл | 180
|  |  | ж/бетон | 150
| 1 - 20 | - | дерево | 160 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 1 | 1.1
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 | 0
| 3 - 10 | - | - | 350 |  | 0
СН, всего |  |  |  |  | 1 | 1.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 | 1.81 | 4.706
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 323.39 | 711.458
|  |  | ж/бетон, металл | 150 | 332.44 | 498.66
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 526.35 | 1421.145
НН, всего |  |  |  |  | 1183.99 | 2635.969
2.Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ в условных единицах.
подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4-20 кВ в условных единицах
п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
|  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6
1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000
|  |  | 750 | 600
|  |  | 400 - 500 | 500
|  |  | 330 | 250
|  |  | 220 | 210
|  |  | 110 - 150 | 105 |  | 0
|  |  | 35 | 75
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60
|  |  | 750 | 43
|  |  | 400 - 500 | 28
|  |  | 330 | 18
|  |  | 220 | 14
|  |  | 110 - 150 | 7.8
|  |  | 35 | 2.1
|  |  | 1 - 20 | 1
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180
|  |  | 750 | 130
|  |  | 400 - 500 | 88
|  |  | 330 | 66
|  |  | 220 | 43
|  |  | 110 - 150 | 26
|  |  | 35 | 11
|  |  | 1 - 20 | 5.5 | 4 | 22
4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23
|  |  | 110 - 150 | 14
|  |  | 35 | 6.4
|  |  | 1 - 20 | 3.1 | 0 | 0
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35
|  |  | 330 | 24
|  |  | 220 | 19
|  |  | 110 - 150 | 9.5
|  |  | 35 | 4.7
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2.3 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4
|  |  | 1 - 20 | 2.4
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5
11 | Однотрансфор-маторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 | 0 | 0
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 2 | 6
13 | Однотрансфор-маторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5
14. | Итого |  | ВН | - | - | 0
|  |  | СН | - | - | 7.1
|  |  | НН | - | - | 2635.969
| Всего |  |  |  |  | 2643.069